ST Simplex Adapter Keramik, Metall Gehäuse

\*\*LWL Komponenten

\*\*LWL Adapter

Der ST Simplex Adapter von besitzt ein Metallgehäuse und ist mit einer Hülse in Phosphorbronze oder Zirconia Straight Split verfügbar.
• Bajonett-Verschluss für eine schnelle Verriegelung
• Hochpräzise Führungshülsen
• Sehr gute Einfüge und Rückflussdämpfung

\*\*TECHNISCHE\_DATEN

|  |  |
| --- | --- |
| Typ | ST Simplex |
| Anwendung | Singlemode OS2 PC, Multimode OM3/OM4 |
| Bauform | -- |
| Einbauform | ST Simplex |
| Material | Metall |
| Hülse | Keramik |
| Klappe | -- |
| Hersteller | tde |