LWL Stick Cleaner für 1,25mm Adapter

\*\*tde - LWL Reinigungstools für Stecker und Buchsen

Die Performance des einzelnen LWL Steckverbinders spielt zunehmend im Netzwerk eine sehr wichtige Rolle, da die Übertragungsraten stetig steigen. Die zur Vefügung stehenden Dämpfungsbudgets können dann schnell ausgeschöpft sein. Daher ist es grundsätzlich von sehr großer Bedeutung, dass nicht nur sehr hochwertige Stecker mit optimierten Endflächen eingesetzt werden, sondern auch Schmutz auf den Steckeroberflächen vermieden wird. Sehr häufig wird aber bei unsachgemäßer Steckerreinigung noch mehr Schmutz aufgebracht bzw. der Stecker sogar geschädigt. Nur die unten aufgeführten Tools garantieren eine zuverlässige Steckerreinigung.

\*\*LWL Reinigungswerkzeuge

Der 1,25mm Stick Cleaner wird für die Reinigung von Adaptern und Kupplungen mit 1,25mm Ferrulen verwendet. Das besondere Reinigungsvlies ist dafür konzipiert, Schmutz und Staub auf der Innenfläche zu beseitigen. Die Stick Cleaner sind erhältlich in Verpackungen mit 10 Stück Inhalt. Erhältlich auch in Ausführungen: Stick Cleaner 2,5mm

\*\*TECHNISCHE\_DATEN

Features
• Passt sich den Small form Factor Duplex u. Simplex Steckern, Transceivern und Linsen an
• Geeignet für die Fabrik oder den Feldgebrauch
• Perforiert für kundenspezifische Größeneinteilung
• In schwer zu erreichenden Bereichen einsetzbar

|  |  |
| --- | --- |
| Typ | 1.25mm Stick Reinigungstool für Adapter und Kupplungen: LC und MU Stecker |