LWL Push-Pull Tab Gehäuse für MPO/MTP® Steckverbinder

\*\*LWL Komponenten

\*\*LWL MPO/MTP® Standard

Das Push-Pull Tab Gehäuse ist für hohe Packungsdichten von MPO/MTP® Ports konzipiert. Durch den Push-Pull Tab lässt sich der MPO/MTP® Steckverbinder mühelos in Adapter ein- und ausstecken.
Das Gehäuse kann sowohl fertig montiert als auch nachträglich an bereits bestehende MPO/MTP® Konfektionen werkzeuglos angebracht werden.

\*\*TECHNISCHE\_DATEN

|  |  |
| --- | --- |
| Typ | Push-Pull Tab Gehäuse inkl. Entriegelungshilfe |
| Farbe | Schwarz |
| Länge Push-Pull Tab | 32 mm |
| Länge Push-Pull Tab inkl. Gehäuse | 50 mm |
| Hersteller | US Conec |